## Контакты
ООО «Профит» Представитель завода ЗАО «ПО «Спецатоматика» телефон 8 (342)205-77-73
Комплексное решение проблем обеспечения безопасности
● Разработка, производство, проектирование
● Поставка, монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание
систем пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации
Сертификат на соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ РВ 0015-002-2012
Лицензия лицензию на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну
Контакты:
659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная,10
Контактные телефоны:
тел/факс: (3854) 44-90-70, 44-91-14, 8-800-2008-208 (бесплатный по РФ)
секретарь (3854) 44-90-47 mail@sauto.biysk.ru, отдел сбыта (3854) 44-90-42 sales@sauto.biysk.ru
отдел снабжения (3854) 44-83-73 sf@sauto.biysk.ru, технические консультации (3854) 44-91-14 info@sauto.biysk.ru
www.sa-biysk.ru

## Оросители
ПРАЙС-ЛИСТ
№ | РАЗДЕЛ 1. ОРОСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ | Номинальная температура срабатывания | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ
Оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.
Розеткой вверх Розеткой вниз
| CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«CBB –8» CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«CBН –8» с резьбовым герметиком | 57 | 190
| CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P68.B3-«CBB –8» CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P68.B3-«CBН –8» с резьбовым герметиком | 68 | 190
| CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P79.B3-«CBB –8» CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P79.B3-«CBН -8» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P93.B3-«CBB –8» CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P93.B3-«CBН -8» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P141.B3-«CBB –8» CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P141.B3-«CBН –8» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P182.B3-«CBB –8» CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P182.B3-«CBН –8» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«CBB –10» CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«CBН –10» с резьбовым герметиком | 57 | 180
| CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«CBB –10» CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«CBН –10» с резьбовым герметиком | 68 | 180
| CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P79.B3-«CBB –10» CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P79.B3-«CBН –10» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P93.B3-«CBB –10» CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P93.B3-«CBН –10» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P141.B3-«CBB –10» CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P141.B3-«CBН –10» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P182.B3-«CBB –10» CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P182.B3-«CBН –10» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CBB –12» CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CBН –12» с резьбовым герметиком | 57 | 180
| CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CBB –12» CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CBН –12» с резьбовым герметиком | 68 | 180
| CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CBB –12» CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CBН –12» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CBB –12» CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CBН –12» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CBB –12» CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CBН –12» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CBB –12» CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CBН –12» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«CBB –15» CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«CBН –15» с резьбовым герметиком | 57 | 190
| CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P68.B3-«CBB –15» CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P68.B3-«CBН –15» с резьбовым герметиком | 68 | 190
| CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P79.B3-«CBB –15» CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P79.B3-«CBН –15» с резьбовым герметиком | 79 | 310
| CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P93.B3-«CBB –15» CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P93.B3-«CBН –15» с резьбовым герметиком | 93 | 310
| CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P141.B3-«CBB –15» CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P141.B3-«CBН -15» с резьбовым герметиком | 141 | 310
| CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P182.B3-«CBB –15» CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P182.B3-«CBН -15» с резьбовым герметиком | 182 | 310
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
| Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования |  | + 15
Оросители скрытые
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,35-R1/2/Р57.В3-«СВК-10» с резьбовым герметиком | 57 | 440 | с колбой 3 мм new!
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,35-R1/2/Р68.В3-«СВК-10» с резьбовым герметиком | 68 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,47-R1/2/Р57.В3-«СВК-12» с резьбовым герметиком | 57 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,47-R1/2/Р68.В3-«СВК-12» с резьбовым герметиком | 68 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя
| - белое |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. |  | + 300
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
2 | ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ
Оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.
Розеткой вверх Розеткой вниз
| CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P57.B3-«CBB –К 57» CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P57.B3-«CBН –К 57» с резьбовым герметиком | 57 | 190
| CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P68.B3-«CBB –К 57» CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P68.B3-«CBН –К 57» с резьбовым герметиком | 68 | 190
| CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P79.B3-«CBB –К 57» CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P79.B3-«CBН –К 57» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P93.B3-«CBB –К 57» CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P93.B3-«CBН –К 57» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P141.B3-«CBB –К 57» CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P141.B3-«CBН –К 57» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P182.B3-«CBB –К 57» CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P182.B3-«CBН –К 57» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P57.B3-«CBB –К 80» CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P57.B3-«CBН –К 80» с резьбовым герметиком | 57 | 180
| CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P68.B3-«CBB –К 80» CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P68.B3-«CBН –К 80» с резьбовым герметиком | 68 | 180
| CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P79.B3-«CBB –К 80» CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P79.B3-«CBН –К 80» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P93.B3-«CBB –К 80» CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P93.B3-«CBН –К 80» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P141.B3-«CBB –К 80» CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P141.B3-«CBН –К 80» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P182.B3-«CBB –К 80» CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P182.B3-«CBН –К 80» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P57.B3-«CBB –К 115» CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P57.B3-«CBН –К 115» с резьбовым герметиком | 57 | 180
| CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P68.B3-«CBB –К 115» CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P68.B3-«CBН –К 115» с резьбовым герметиком | 68 | 180
| CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P79.B3-«CBB –К 115» CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P79.B3-«CBН –К 115» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P93.B3-«CBB –К 115» CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P93.B3-«CBН –К 115» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P141.B3-«CBB –К 115» CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P141.B3-«CBН –К 115» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P182.B3-«CBB –К 115» CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P182.B3-«CBН –К 115» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P57.B3-«CBB –К 160» CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P57.B3-«CBН –К 160» с резьбовым герметиком | 57 | 205
| CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P68.B3-«CBB –К 160» CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P68.B3-«CBН –К 160» с резьбовым герметиком | 68 | 205
| CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P79.B3-«CBB –К 160» CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P79.B3-«CBН –К 160» с резьбовым герметиком | 79 | 310
| CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P93.B3-«CBB –К 160» CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P93.B3-«CBН –К 160» с резьбовым герметиком | 93 | 310
| CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P141.B3-«CBB –К 160» CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P141.B3-«CBН –К 160» с резьбовым герметиком | 141 | 310
| CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P182.B3-«CBB –К 160» CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P182.B3-«CBН –К 160» с резьбовым герметиком | 182 | 310
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | +15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
| Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования |  | + 15
Оросители скрытые
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57.В3-«СВК-К80» с резьбовым герметиком | 57 | 440 | с колбой 3 мм new!
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р68.В3-«СВК-К80» с резьбовым герметиком | 68 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57.В3-«СВК-К115» с резьбовым герметиком | 57 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р68.В3-«СВК-К115» с резьбовым герметиком | 68 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя
| - белое |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. |  | + 300
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
3 | ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ
Оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.
Розеткой вверх Розеткой вниз
| СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р57.В3-«SSU-К80» СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком | 57 | 193
| СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р68.В3-«SSU-К80» СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р68.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком | 68 | 193
| СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р79.В3-«SSU-К80» СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р79.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком | 79 | 231
| СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р93.В3-«SSU-К80» СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р93.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком | 93 | 231
| СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р141.В3-«SSU-К80» СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р141.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком | 141 | 231
| СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р182.В3-«SSU-К80» СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р182.В3-«SSP-К80» с резьбовым герметиком | 182 | 231
| СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р57.В3-«SSU-К115» СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р57.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 57 | 204
| СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р68.В3-«SSU-К115» СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р68.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 68 | 204
| СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р79.В3-«SSU-К115» СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р79.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 79 | 242
| СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р93.В3-«SSU-К115» СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р93.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 93 | 242
| СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р141.В3-«SSU-К115» СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р141.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 141 | 242
| СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р182.В3-«SSU-К115» СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р182.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 182 | 242
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | +15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
| Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования |  | + 15
Оросители скрытые
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-K80» с резьбовым герметиком | 57 | 440 | с колбой 3 мм new!
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р68.В3-«SSP-K80» с резьбовым герметиком | 68 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 57 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
| Ороситель спринклерный скрытый СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р68.В3-«SSP-К115» с резьбовым герметиком | 68 | 440
плюс комплект для скрытого монтажа
Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя
| - белое |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. |  | + 300
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
4 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ И СПРИНКЛЕРНЫЙ ПЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Спринклерные оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- "СПУ-8" с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования; "СПУ-15" - с колбой стандартного (5 мм) реагирования.
| ДПО0-РУо(д)0.27-R1/2В3-«ДПУ-8» |  | 230
| ДПО0-РУо(д)0,74-R1/2/ВЗ-"ДПУ-15" |  | 230
| СПО0-РУо(д)0.27-R1/2Р57.В3-«СПУ-8» с резьбовым герметиком | 57 | 400
| СПО0-РУо(д)0.27-R1/2Р68.В3-«СПУ-8» с резьбовым герметиком | 68 | 400
| СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57.В3-"СПУ-15" с резьбовым герметиком | 57 | 330
| СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р68.В3-"СПУ-15" с резьбовым герметиком | 68 | 330
| СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р79.В3-"СПУ-15" с резьбовым герметиком | 79 | 500
| СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р93.В3-"СПУ-15" с резьбовым герметиком | 93 | 500
| СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р141.В3-"СПУ-15" с резьбовым герметиком | 141 | 500
| СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р182.В3-"СПУ-15" с резьбовым герметиком | 182 | 500
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 30
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 30
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
| Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования |  | + 15
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
5 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ И СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Спринклерные оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.
| ДВО1-РГо(д)0,35-R1/2/B3-«ДВГ-10» |  | 144
| ДВО1-РГо(д)0,47-R1/2/B3-«ДВГ-12» |  | 144
| СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/57.B3-«CВГ-10» с резьбовым герметиком | 57 | 220
| СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/68.B3-«CВГ-10» с резьбовым герметиком | 68 | 220
| СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/79.B3-«CВГ-10» с резьбовым герметиком | 79 | 375
| СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/93.B3-«CВГ-10» с резьбовым герметиком | 93 | 375
| СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/141.B3-«CВГ-10» с резьбовым герметиком | 141 | 375
| СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/182.B3-«CВГ-10» с резьбовым герметиком | 182 | 375
| СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/57.B3-«CВГ-12» с резьбовым герметиком | 57 | 220
| СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/68.B3-«CВГ-12» с резьбовым герметиком | 68 | 220
| СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/79.B3-«CВГ-12» с резьбовым герметиком | 79 | 375
| СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/93.B3-«CВГ-12» с резьбовым герметиком | 93 | 375
| СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/141.B3-«CВГ-12» с резьбовым герметиком | 141 | 375
| СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/182.B3-«CВГ-12» с резьбовым герметиком | 182 | 375
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | +15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
| Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования |  | + 15
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
6 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ И СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ И ПЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Спринклерные оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- с колбой стандартного (5 мм) реагирования.
| ДУО1-РГо(д)0,74-R1/2/В3-«ДВГ-15» |  | 144
| СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р57.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком | 57 | 240
| СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р68.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком | 68 | 240
| СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р79.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком | 79 | 375
| СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р93.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком | 93 | 375
| СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р141.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком | 141 | 375
| СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р182.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком | 182 | 375
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | +15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
7 | ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СТЕЛЛАЖНЫЙ
Оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- "ССН-12" с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования; "ССН-15" - с колбой стандартного (5 мм) реагирования.
| CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком | 57 | 250
| CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком | 68 | 250
| CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком | 79 | 400
| CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком | 93 | 400
| CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком | 141 | 400
| CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком | 182 | 400
| CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P57.B3-«CСH-15» с резьбовым герметиком | 57 | 250
| CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P68.B3-«CСH-15» с резьбовым герметиком | 68 | 250
| CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P79.B3-«CСH-15» с резьбовым герметиком | 79 | 400
| CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P93.B3-«CСH-15» с резьбовым герметиком | 93 | 400
| CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P141.B3-«CСH-15» с резьбовым герметиком | 141 | 400
| CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P182.B3-"CСH-15" с резьбовым герметиком | 182 | 400
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
| Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования |  | + 15
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
8 | ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР®»
Оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования.
| СУS0-РВо1,28-R3/4/Р68.В3–«СОБР-17-В» (типа "ESFR") розеткой вверх, с резьбовым герметиком | 68 | 1165
| СУS0-РВо1,28-R3/4/Р93.В3–«СОБР-17-В» (типа "ESFR") розеткой вверх, с резьбовым герметиком | 93 | 1165
| СУS0-РВо1,28-R3/4/Р141.В3–«СОБР-17-В» (типа "ESFR") розеткой вверх, с резьбовым герметиком | 141 | 1165
| СУS0-РНо1,28-R3/4/Р68.В3–«СОБР-17-Н» (типа "ESFR") розеткой вниз, с резьбовым герметиком | 68 | 1165
| СУS0-РНо1,28-R3/4/Р93.В3–«СОБР-17-Н» (типа "ESFR") розеткой вниз, с резьбовым герметиком | 93 | 1165
| СУS0-РНо1,28-R3/4/Р141.В3–«СОБР-17-Н» (типа "ESFR") розеткой вниз, с резьбовым герметиком | 141 | 1165
| СУS0-РВо1,91-R1/Р68.В3–«СОБР-25-В» (типа "ESFR") розеткой вверх, с резьбовым герметиком | 68 | 2000
| СУS0-РВо1,91-R1/Р93.В3–«СОБР-25-В» (типа "ESFR") розеткой вверх, с резьбовым герметиком | 93 | 2000
| СУS0-РВо1,91-R1/Р141.В3–«СОБР-25-В» (типа "ESFR") розеткой вверх, с резьбовым герметиком | 141 | 2000
| СУS0-РНо1,91-R1/Р68.В3–«СОБР-25-Н» (типа "ESFR") розеткой вниз, с резьбовым герметиком | 68 | 2000
| СУS0-РНо1,91-R1/Р93.В3–«СОБР-25-Н» (типа "ESFR") розеткой вниз, с резьбовым герметиком | 93 | 2000
| СУS0-РНо1,91-R1/Р141.В3–«СОБР-25-Н» (типа "ESFR") розеткой вниз, с резьбовым герметиком | 141 | 2000
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
9 | ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «Бриз®»
Оросители изготавливаются:
- с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;
- с колбой быстрого (3 мм) и сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования.
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком | 57 | 240 | только с колбой 3 мм
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком | 68 | 240
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р79.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком | 79 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р93.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком | 93 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р141.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком | 141 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р182.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком | 182 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком | 57 | 240
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком | 68 | 240
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р79.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком | 79 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р93.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком | 93 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р141.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком | 141 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р182.В3-«Бриз-9/К23» с резьбовым герметиком | 182 | 260
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком | 57 | 270 | с колбами 2,5 и 3 мм
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком | 68 | 270
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р79.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р93.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р141.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р182.В3-«Бриз-12/К16» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.57.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком | 57 | 270
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.68.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком | 68 | 270
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.79.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.93.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.141.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.182.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.57.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком | 57 | 270 | только с колбой 2,5 мм
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.68.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком | 68 | 270
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.79.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком | 79 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.93.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком | 93 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.141.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком | 141 | 300
| СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.182.В3-«Бриз-16/К23» с резьбовым герметиком | 182 | 300
| Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р57.В3-"Бриз-В" | 57 | 312 | с колбами 2,5 и 3 мм new!
с резьбовым герметиком
| Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р68.В3-"Бриз-В" | 68 | 312
с резьбовым герметиком
| Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р79.В3-"Бриз-В" | 79 | 340
с резьбовым герметиком
| Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р93.В3-"Бриз-В" | 93 | 340
с резьбовым герметиком
| Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р141.В3-"Бриз-В" | 141 | 340
с резьбовым герметиком
| Распылитель спринклерный и дренчерный горизонтальный «Бриз-Горизонт» СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р57.В3-"Бриз-Горизонт" | 57 | 312 | с колбами 2,5 и 3 мм Находится на сертификации
с резьбовым герметиком
| Распылитель спринклерный и дренчерный горизонтальный «Бриз-Горизонт» СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р68.В3-"Бриз-Горизонт" | 68 | 312
с резьбовым герметиком
| Распылитель спринклерный и дренчерный горизонтальный «Бриз-Горизонт» СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р79.В3-"Бриз-Горизонт" | 79 | 340
с резьбовым герметиком
| Распылитель спринклерный и дренчерный горизонтальный «Бриз-Горизонт» СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р93.В3-"Бриз-Горизонт" | 93 | 340
с резьбовым герметиком
| Распылитель спринклерный и дренчерный горизонтальный «Бриз-Горизонт» СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р141.В3-"Бриз-Горизонт" | 141 | 340
с резьбовым герметиком
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Распылители скрытые
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-9/К16» с резьбовым герметиком | 57 | 490 | только с колбой 3 мм
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-9/К16» с резьбовым герметиком | 68 | 490
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-12/К16» с резьбовым герметиком | 57 | 490 | с колбами 2,5 и 3 мм
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-12/К16» с резьбовым герметиком | 68 | 490
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-9/К23» с резьбовым герметиком | 57 | 490 | только с колбой 3 мм
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-9/К23» с резьбовым герметиком | 68 | 490
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-12/К23» с резьбовым герметиком | 57 | 490 | с колбами 2,5 и 3 мм
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-12/К23» с резьбовым герметиком | 68 | 490
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-16/К23» с резьбовым герметиком | 57 | 490 | только с колбой 2,5 мм
плюс комплект для скрытого монтажа
| Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-16/К23» с резьбовым герметиком | 68 | 490
плюс комплект для скрытого монтажа
Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя
| - белое |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. |  | + 300
По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
10 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
Розеткой вверх Розеткой вниз
| ДВО0-РВо(д)0,24-R1/2/.В3-«ДВВ -8» ДВО0-РНо(д)0,24-R1/2/.В3-«ДВН -8» |  | 120
| ДВО0-РВо(д)0,35-R1/2/.В3-«ДВВ -10» ДВО0-РНо(д)0,35-R1/2/.В3-«ДВН -10» |  | 120
| ДВО0-РВо(д)0,47-R1/2/.В3-«ДВВ -12» ДВО0-РНо(д)0,47-R1/2/.В3-«ДВН -12» |  | 120
| ДВО0-РВо(д)0,77-R1/2/.В3-«ДВВ -15» ДВО0-РНо(д)0,77-R1/2/.В3-«ДВН -15» |  | 120
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
11 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
Розеткой вверх Розеткой вниз
| ДВО0-РВо(д)0,30-R1/2/.В3-«ДВВ –К 57» ДВО0-РНо(д)0,30-R1/2/.В3-«ДВН –К 57» |  | 120
| ДВО0-РВо(д)0,42-R1/2/.В3-«ДВВ –К 80» ДВО0-РНо(д)0,42-R1/2/.В3-«ДВН –К 80» |  | 120
| ДВО0-РВо(д)0,60-R1/2/.В3-«ДВВ –К 115» ДВО0-РНо(д)0,60-R1/2/.В3-«ДВН –К 115» |  | 120
| ДВО0-РВо(д)0,84-R1/2/.В3-«ДВВ –К 160» ДВО0-РНо(д)0,84-R1/2/.В3-«ДВН –К 160» |  | 120
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
12 | ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
Розеткой вверх Розеткой вниз
| ДУО0-РВо(д)0,42-R1/2/В1-«SU-К80» ДУО0-РНо(д)0,42-R1/2/В1-«SP-К80» |  | 140
| ДУО0-РВо(д)0,60-R1/2/В1-«SU-К115» ДУО0-РНо(д)0,60-R1/2/В1-«SP-К115» |  | 140
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
13 | ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ «ОЭ-16», «ОЭ-25»
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
| ДУSO-ЦПд0,27-R1/2/B1 -«ОЭ-16» |  | 2000
| ДУSO-ЦПд0,81-G1-В/B1 -«ОЭ-25» |  | 3000
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
14 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СТРУЙНЫЙ "ПИРС"
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
| ДВS0-СВо0,04-R1/2/В1C-"ПИРС" |  | 190
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
15 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
| ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-"ЗВН-8" (бронза) |  | 370
| ДВS1-ЩПо(д)0,26-R1/2/В1-"ЗВН-12" (бронза) |  | 370
| ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/ВЗ-"ЗВН-15" (бронза) |  | 370
| ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-"ЗВН-8" (из нержавеющей стали) |  | 820 | для эксплуатации на открытом воздухе
| ДВS1-ЩПо(д)0,26-R1/2/В1-"ЗВН-12" (из нержавеющей стали) |  | 820
| ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/ВЗ-"ЗВН-15" (из нержавеющей стали) |  | 820
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
16 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ЗВН»
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
| ДВS1-ЩПо(д)0,023-R1/2/В1 SО2, С-«ЗВН-3» |  | 370
| ДВS1-ЩПо(д)0,053-R1/2/В1 SО2, С-«ЗВН-5» |  | 370
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | +0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
17 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ПОВЫШЕНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР®»
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
| ДУS0-РВо1,28-R3/4/В3–«СОБР-17-В» - розеткой вверх |  | 1000
| ДУS0-РНо1,28-R3/4/В3–«СОБР-17-Н» - розеткой вниз |  | 1000
| ДУS0-РВо1,91-R1/В3–«СОБР-25-В» - розеткой вверх |  | 1600
| ДУS0-РНо1,91-R1/В3–«СОБР-25-Н» -розеткой вниз |  | 1600
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
18 | ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «Бриз®»
Оросители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
| ДВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/В3-«Бриз-9/К16» |  | 200
| ДВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-9/К23» |  | 200
| ДВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/В3-«Бриз-12/К16» |  | 230
| ДВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-12/К23» |  | 230
| ДВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-16/К23» |  | 270
| Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» ДВSO-ПВо(д)0,08-R1/2/В3-«Бриз-В» |  | 270 | new!
| Распылитель дренчерный горизонтальный «Бриз-Горизонт» ДВS1-Рго(д) 0,120-R1/2/В3-"Бриз-Горизонт" |  | 270 | Находится на сертификации
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
19 | РАСПЫЛИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДВS0-ЦПд 0,18-R3/4/B1-«РЦ-180» |  | 1760
Распылители изготавливаются:
- без резьбового герметика;
| - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже; |  | + 5
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты других производителей.
20 | УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ "СТАРТ-3" |  | 7000 | new!
Монтируется на оросителе, обеспечивает ранее обнаружение пожара путем контроля нарастания температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, осуществляет принудительный автономный и дистанционный пуск оросителя с помощью встроенного пиротехнического привода. Время работы от комплекта батарей не менее 10 лет
21 | УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ «СТАРТ-1» |  | 365 | new!
Монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. (исп. 1, исп. 2 (только для оросителей СОБР®))
22 | КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ |  | 390
23 | ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ белого цвета (RAL 9016) |  | 35 | Кратность упаковки: 20 шт.
| ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ - покрытие: металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | 50
| ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ любого цвета |  | 300
24 | РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ОРОСИТЕЛЕЙ |  | 100
Цена полимерного покрытия:
| - белое (RAL 9016) |  | + 0
| - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) |  | + 15
| - любого цвета (по требованию заказчика) |  | + 300
25 | МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=20 / 40, для монтажа оросителей, резьба – трубная G½) |  | 20 / 30 | Кратность упаковки: 100 шт.
26 | МУФТА ПРИВАРНАЯ (L= 40 для монтажа оросителей, резьба – трубная G¾) с оросителями «СОБР-17-В», «СОБР-17-Н», «РЦ-180» |  | 100
27 | МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=40 для монтажа оросителей, резьба – трубная G1) с оросителями«СОБР-25-В», «СОБР-25-Н», «ОЭ-25» |  | 100
28 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ (L=28мм) цвет - белый |  | 42 | Кратность упаковки: 20 шт.
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ с удлиненным патроном (L=46мм) цвет - белый |  | 45
Условные обозначения: new! - новинка

## Узлы управления
№ | РАЗДЕЛ 2. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ (DN 100)*
| обычное исполнение (время срабатывания не более 2 сек) УУ-С100/1,6В-ВФ.О4* | 48000
| исполнение 02 – с камерой задержки (не более 10 сек) УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-02* | 51000
2 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ (DN 150)*
| обычное исполнение (время срабатывания не более 2 сек) УУ-С150/1,6В-ВФ.О4* | 49000
| исполнение 02 – с камерой задержки (не более 10 сек) УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-02* | 52000
3 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ "Шалтан" (DN 65) с установкой времени задержки сигнала 0, 20, 40, 60, 80, 100 или 120 с; для обмена данными используется двухпроводной интерфейс RS 485 (является аналогом УУ "Прямоточного")
| УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 - "Шалтан" | 28000 | new!
4 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ "Шалтан" (DN 80) с установкой времени задержки сигнала 0, 20, 40, 60, 80, 100 или 120 с; для обмена данными используется двухпроводной интерфейс RS 485 (является аналогом УУ "Прямоточного")
| УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 - "Шалтан" | 28000 | new!
5 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ "Шалтан" (DN 100) с установкой времени задержки сигнала 0, 20, 40, 60, 80, 100 или 120 с; для обмена данными используется двухпроводной интерфейс RS 485 (является аналогом УУ "Прямоточного")
| УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 - "Шалтан" | 30000 | new!
6 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ "Шалтан" (DN 150) с установкой времени задержки сигнала 0, 20, 40, 60, 80, 100 или 120 с; для обмена данными используется двухпроводной интерфейс RS 485 (является аналогом УУ "Прямоточного")
| УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 - "Шалтан" | 32000 | new!
7 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ "Шалтан" (DN 200) с установкой времени задержки сигнала 0, 20, 40, 60, 80, 100 или 120 с; для обмена данными используется двухпроводной интерфейс RS 485 (является аналогом УУ "Прямоточного")
| УУ-С200/1,6В-ВФ.О4 - "Шалтан" | 39000 | new!
8 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ “ПРЯМОТОЧНЫЙ ” (DN 65) *
| универсального исполнения с возможностью установки времени задержки сигнала о срабатывании на 0, 4, 8, 12 или 16 с, являются альтернативной заменой узлов управления с камерой задержки и обычного исполнения УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-65" * | 29000
| исполнение 01 – с камерой задержки (время срабатывания не более 11 сек.) УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-65"-01 * | 32000
9 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ “ПРЯМОТОЧНЫЙ ” (DN 80) *
| универсального исполнения с возможностью установки времени задержки сигнала о срабатывании на 0, 4, 8, 12 или 16 с, являются альтернативной заменой узлов управления с камерой задержки и обычного исполнения УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-80" * | 29000
| исполнение 01 – с камерой задержки (время срабатывания не более 11 сек.) УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-80"-01* | 32000
10 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ “ПРЯМОТОЧНЫЙ” (DN 100) *
| универсального исполнения с возможностью установки времени задержки сигнала о срабатывании на 0, 4, 8, 12 или 16 с, являются альтернативной заменой узлов управления с камерой задержки и обычного исполнения УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100" * | 31000
| исполнение 01 – с камерой задержки (время срабатывания не более 11 сек.) УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100"-01* | 34000
11 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ “ПРЯМОТОЧНЫЙ " (DN 150) *
| универсального исполнения с возможностью установки времени задержки сигнала о срабатывании на 0, 4, 8, 12 или 16 с, являются альтернативной заменой узлов управления с камерой задержки и обычного исполнения УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-150" * | 33000
| исполнение 01 – с камерой задержки (время срабатывания не более 11 сек.) УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-150"-01 * | 36000
12 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ (DN 100)*
| исполнение без акселератора (время срабатывания не более 2 сек) УУ-С100/1,6В3-ВФ.О4* | 43000
| исполнение 01 – с акселератором (время срабатывания не более 0,6 сек) УУ-С100/1,6В3-ВФ.О4-01* | 54700
| возможно замена акселератора на электроклапан | 60400
13 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ (DN 150)*
| исполнение без акселератора (время срабатывания 2 сек) УУ-С150/1,6В3-ВФ.О4* | 47500
| исполнение 01 – с акселератором (время срабатывания до 0,6 сек) УУ-С150/1,6В3-ВФ.О4-01* | 59700
| возможно замена акселератора на электроклапан | 65000
14 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ (DN 100)*
| с гидроприводом УУ-Д100/1,6(Г0,07)-ВФ.О4* | 48000
| с пневмоприводом УУ-Д100/1,6(П0,028)-ВФ.О4* | 49000
| с электроприводом (12В) УУ-Д100/1,6(Э12)-ВФ.О4* | 50000
| с электроприводом (24В) УУ-Д100/1,6(Э24)-ВФ.О4* | 46000
| с электроприводом (220В) УУ-Д100/1,6(Э220)-ВФ.О4* | 46000
15 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ (DN 150)*
| с гидроприводом УУ-Д150/1,6(Г0,07)-ВФ.О4* | 50000
| с пневмоприводом УУ-Д150/1,6(П0,028)-ВФ.О4* | 51000
| с электроприводом (12В) УУ-Д150/1,6(Э12)-ВФ.О4* | 52000
| с электроприводом (24В) УУ-Д150/1,6(Э24)-ВФ.О4* | 48000
| с электроприводом (220В) УУ-Д150/1,6(Э220)-ВФ.О4* | 48000
16 | КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ на УУ (Ф) ˇ
| DN 65 / DN 80 | 1500 / 2000
| DN 100 / DN 150 | 3000 / 4500
ˇ в комплект входят: болты, гайки, прокладки паронитовые, фланцы, шайбы.
17 | КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ на УУ "ШАЛТАН" ˇ
| DN 65 / DN 80 | 1800 / 2000
| DN 100 / DN 150 | 3000 / 5000
| DN 200 | 6500
ˇ в комплект входят: болты, шайбы, прокладки паронитовые, фланцы
18 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д25/1,2 (Э12)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ” | 32000
19 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д25/1,2 (Э24)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ” | 29000
20 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д25/1,2 (Э220)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ” | 29000
21 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ к УУ-Д25 "МАЛОРАСХОДНЫЙ"
| сгон DN 25 - 2шт., контргайка DN 25 - 2шт., муфта DN 25 - 2шт. | 1000
22 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д32/1,2(Э12)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ”* | 34000
23 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д32/1,2(Э24)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ”* | 30000
24 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д32/1,2(Э220)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ”* | 30000
25 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ к УУ-Д32 "МАЛОРАСХОДНЫЙ"
| сгон DN 32 - 2шт., контргайка DN 32 - 2шт., муфта DN 32 - 2шт. | 1000
26 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д40/1,2(Э12)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ” * | 35000
27 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д40/1,2(Э24)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ” * | 31000
28 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д40/1,2(Э220)-ГМ-04 - “МАЛОРАСХОДНЫЙ” * | 31000
29 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ к УУ-Д40 "МАЛОРАСХОДНЫЙ"
| сгон DN 40 - 2шт., контргайка DN 40 - 2шт., муфта DN 40 - 2шт. | 1000
30 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д50/1,2(Э12)-ГМ-04 - "МАЛОРАСХОДНЫЙ" * | 36000
31 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д50/1,2(Э24)-ГМ-04 - "МАЛОРАСХОДНЫЙ" * | 32000
32 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ УУ-Д50/1,2(Э220)-ГМ-04 - "МАЛОРАСХОДНЫЙ" * | 32000
33 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ к УУ-Д50 "МАЛОРАСХОДНЫЙ"
| сгон DN 50 - 2шт. | 1000
34 | КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ УЗЕЛ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КПУ УПТ * | 132350
Комплект оборудования установки пожаротушения в системе мусороудаления жилого дома УПТ "ПУЛЬС-01"
35 | КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (КПУУ) "СПРИНТ-100" * с автоматическим контролем пуска DN 100 (узел управления с автоматикой контроля и управления запуском спринклерной установки, исключает ложные запуски и протечки огнетушащего вещества). Включает в себя узел управления, шкаф контроля управления запуском, устройство дозированной подачи воздуха, манометр, устройство контроля уровня жидкости, затвор поворотный межфланцевый с контролем положения, эксгаустер**, компрессор** (**в стоимость не входит). | 122200
36 | КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (КПУУ) "СПРИНТ-150"* с автоматическим контролем пуска DN 150 (узел управления с автоматикой контроля и управления запуском спринклерной установки, исключает ложные запуски и протечки огнетушащего вещества). Включает в себя узел управления, шкаф контроля управления запуском, устройство дозированной подачи воздуха, манометр, устройство контроля уровня жидкости, затвор поворотный межфланцевый с контролем положения, эксгаустер**, компрессор** (**в стоимость не входит). | 128700
37 | ЭКСГАУСТЕР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN 50*, время сброса 1 м3 не более 3с, Uпит 220В , Uупр12В, Р max 1,2МПа | 42700
38 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ* | 145860
УУ-Д100/1,6(Р; Э12, 24, 220; Г0,07)-ВФ.УЗ.1 (при заказе уточнять напряжение питания электропривода)
39 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ* | 149760
УУ-Д150/1,6(Р; Э12, 24, 220; Г0,07)-ВФ.УЗ.1 (при заказе уточнять напряжение питания электропривода)
40 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АМ БЕЗ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ* (без датчиков положения запорного органа)
| Затвор дисковый без контроля положения АМ DN 65 | 4570 | new!
| Затвор дисковый без контроля положения АМ DN 80 | 4730
| Затвор дисковый без контроля положения АМ DN 100 | 6930
| Затвор дисковый без контроля положения АМ DN 150 | 9130
| Затвор дисковый без контроля положения АМ DN 200 | 13530
41 | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АМК С КОНТРОЛЕМ ПОЛОЖЕНИЯ* (оборудован встроенными датчиками положения запорного органа в крайних положениях)
| Затвор дисковый с контролем положения АМК DN 65 | 7870 | new!
| Затвор дисковый с контролем положения АМК DN 80 | 8030
| Затвор дисковый с контролем положения АМК DN 100 | 10230
| Затвор дисковый с контролем положения АМК DN 150 | 12430
| Затвор дисковый с контролем положения АМК DN 200 | 16340
42 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ЗАТВОРА ДИСКОВОГО
| DN 50 | 1220
| DN 65 | 1520
| DN 80 | 2060
| DN 100 | 2620
| DN 150 | 4700
| DN 200 | 5850
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

## Охранно-пожарная сигнализация
№ | РАЗДЕЛ 3. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ ИПА v3*(Извещения: Пожар1, Пожар2, Авария, питание 10-15В, 1А, контроль газовоздушной смеси: оптическая плотность от 0,002 до 0,5 дБ/м; концентрация газа от 5 до 400 ppm; температура (от минус 20 до 75 ºС), длина воздухопровода до 80 м) | 22500
2 | ФИЛЬТР ДЛЯ ИПА | 150
3 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИП 435-1 v3* (питание: 9-30В; потребляемая мощность не более 0,36Вт, шесть диапазонов чувствительности по газу СО, шесть диапазонов чувствительности по температуре, контроль работоспособности; выбор режима работы: мультикритериальный, комбинированный, пороговый газовый, пороговый тепловой) | 1600
4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А2*, 50ºС | 56 | Кратность упаковки: 180 шт.
5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А2* ,62ºС | 31
6 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А3*, 70ºС | 31
7 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А2*, 50ºС -с оптическим индикатором | 67
8 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А2*, 62ºС -с оптическим индикатором | 42
9 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А3*, 70ºС-с оптическим индикатором | 42
10 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А2, 62ºС - с оптическим индикатором и рассеивающей линзой | 46
11 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-5-А3, 70ºС - с оптическим индикатором и рассеивающей линзой | 46
12 | КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КК-8 | 25 | Кратность упаковки: 240 шт.
13 | КОРОБКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ КПА-18 (полный комплект кабельных вводов) | 320
14 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ "КРАБ" – IP 54 (полный комплект кабельных вводов) | 635
15 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ "ШМЕЛЬ-12"* модель 1 (односигнальный, номинальное напряжение =12В (90 дБ), 24 В (100 дБ)) | 495
16 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "БИЯ-С" мод.1/220-1* (один сигнал, номинальное напряжение питания 220 В, световой узел – электролампа не более 28 Вт) | 600 | Кратность упаковки: 7 шт.
17 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "БИЯ-С" мод.1/220-2* (один сигнал, номинальное напряжение питания 220 В, световой узел – О12-2) | 640
18 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "БИЯ-С" мод.1/12* (один сигнал, номинальное напряжение питания 12 В (85 дБ), светодиод, антисаботажная кнопка, IP54, новый корпус) | 550 | Кратность упаковки: 30 шт.
19 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "БИЯ-С" мод.3* (три сигнала разной тональности, номинальное напряжение питания 12 В (100 дБ), светодиод, антисаботажная кнопка, IP54, новый корпус) | 480
20 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "КОРБУ"* (раздельные световой и звуковой узлы выполнены на универсальное напряжение питания 12В (90 дБ), 24В (100 дБ), 220В (100 дБ) антисаботажная кнопка) | 330 | Кратность упаковки: 50 шт.
21 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "КОРБУ-2М"* (три сигнала разной тональности, световой узел, номинальное напряжение питания =12 В) | 660
22 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ О12-2* (напряжение питания 12, 24, 220 В) | 90
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

## Пенное пожаротушение
№ | РАЗДЕЛ 4. ПЕННОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ ЧЕТЫРЕХСТРУЙНЫЙ СЕТОЧНЫЙ ГЧС* (кратность 70 - 100) | 2760
2 | ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ СТАЦИОНАРНЫЙ “АТЛАНТ-3”* | 138000
3 | ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ СТАЦИОНАРНЫЙ “АТЛАНТ-6”* | 154500
4 | МОДУЛЬ ПОДАЧИ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ* |  | new!
| МПП 80 - 0,5 | 859925
| МПП 80 - 1 | 859925
| МПП 80 - 3 | 1067550
| МПП 80 - 6 | 1127700
| МПП 100 - 0,5 | 867375
| МПП 100 - 1 | 915900
| МПП 100 - 3 | 1075700
| МПП 100 - 6 | 1192525
| МПП 150 - 0,5 | 930600
| МПП 150 - 1 | 991560
| МПП 150 - 3 | 1253370
| МПП 150 - 6 | 1760450
5 | МОДУЛЬ ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ | Цена по запросу!
6 | БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПО
| V 2 | 198000
| V 3 | 270600
| V 4 | 356400
| V 5 | 462000
| V 6 | 554400
| V 7 | 633600
| V 8 | 699600
| V 9 | 831600
| V 10 | 897600
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

## Взрывозащищенное оборудование
№ | РАЗДЕЛ 5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ С ВИДОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ "ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ" УПКОП 135-1-1* , Блок БИВ- [Exia]IIC , ЭВ-0ExiaIICT6, для систем охранной, пожарной сигнализации и пожаротушения, извещения: Норма; Пожар1; Пожар 2; Авария; Взлом., извещатели охранные, пожарные: нормально замкнутые, нормально разомкнутые, токопотребляющие, режим точной настройки тока ШС.
| БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ БИВ v6 [Exia]IIC в комплекте УПКОП135-1-1; (полная совместимость с БИВ v5) | 2552 | Кратность упаковки: 10 шт.
| ЭЛЕМЕНТ ВЫНОСНОЙ ЭВ 0ExiaIICT6 в комплекте УПКОП135-1-1 | 300
2 | УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЕ С ВИДОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ "ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ" УПКОП 135-1-2П* [Exia]IIC (для систем охранной, пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Извещение: Норма, Пожар1, Пожар 2, Авария, Взлом.. Управление оповещением и АСПТ. Ток 170 мА, напряжение 12 В. Контроль и управление до 10-ти модулей пожаротушения во взрывоопасной зоне)
| БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ БИВ [Exia]IIC в комплекте УПКОП135-1-2П | 2750 | Кратность упаковки: 10 шт.
| ЭЛЕМЕНТ ВЫНОСНОЙ ЭВ 0ExiaIICT6 в комплекте УПКОП135-1-2П | 300
| ЭЛЕМЕНТ ВЫНОСНОЙ КОММУТИРУЮЩИЙ ЭВК 0ExiaIICT6 в комплекте УПКОП135-1-2П | 1500
| ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТС 0ExiaIICT6 в комплекте УПКОП135-1-2П | 1500
| ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ О12-2 ОС 0ExiaIICT6 в комплекте УПКОП135-1-2П | 700
3 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ "ШМЕЛЬ-12"0ЕхiаsIIСT6* (3 сигнала, напряжение =12В) | 1680
4 | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ* (СД 0,02/12(1)G½-В.У3.1-«СДУ-М») С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 1ExdIIBT4 С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ | 6600
5 | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ* С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 1Exd[ib]IIBT4 С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ (контролируемая среда: электропроводная и не электропроводная жидкость; четыре диапазона по чувствительности; питание 8-30В, 0,1А; выход: два контакта 0,1А, 220В; гальваническая развязка входа, выхода, питания - не менее1,5кВ; сигналы - Норма, Уровень, Авария). Материал электродов: обычная сталь с защитным покрытием. | 10000
6 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН Ду12 С СОЛЕНОИДОМ* С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 1ExdIIBT4Х С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ (пусковое напряжение соленоида электропривода устанавливается по требованию потребителя при заказе: 12В, 24В постоянного тока либо 220В переменного тока) | 7500
7 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ* | 145860
УУ-Д100/1,6(Р; Э12, 24, 220; Г0,07)-ВФ.УЗ.1 (при заказе уточнять напряжение питания электропривода)
8 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ* | 149760
УУ-Д150/1,6(Р; Э12, 24, 220; Г0,07)-ВФ.УЗ.1 (при заказе уточнять напряжение питания электропривода)
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

## Бессварные муфтовые соединения
№ | РАЗДЕЛ 6. БЕССВАРНЫЕ МУФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г.
1 | МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-33,5 (DN 25 )* | 217
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-42,3 (DN 32 )* | 217
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-48 (DN 40 )* | 231
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-60 (DN 50 )* | 294
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-76 (DN 65 )* | 336
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-89 (DN 80 )* | 392
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-108 (DN 100)* | 539
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-114 (DN 100 )* | 616
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-159 (DN 150 )* | 693
| МУФТА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗЪЕМНАЯ "Fast lock"-165 (DN 150 )* | 847
2 | Отвод 90 ° - 42,3 (DN 32) ( бессварные муфтовые соединения) | 140
| Отвод 90 ° - 48 (DN 40) ( бессварные муфтовые соединения) | 160
| Отвод 90 ° - 60 (DN 50) (бессварные муфтовые соединения) | 252
| Отвод 90 ° - 76 (DN 65) ( бессварные муфтовые соединения) | 350
| Отвод 90 ° - 89 (DN 80) ( бессварные муфтовые соединения) | 420
| Отвод 90 ° - 108 (DN 100) ( бессварные муфтовые соединения) | 630
| Отвод 90 ° - 114 (DN 100) ( бессварные муфтовые соединения) | 630
| Отвод 90 ° - 159 (DN 150) ( бессварные муфтовые соединения) | 1750
| Отвод 90 ° - 165 (DN 150) ( бессварные муфтовые соединения) | 1750
3 | Переход - 100х50 (DN 108x60,3) (бессварные муфтовые соединения) | 450
| Переход - 100х65 (DN 108x76) (бессварные муфтовые соединения) | 450
| Переход - 108×89 (DN 100×80) ( бессварные муфтовые соединения) | 450
| Переход - 114×89 (DN 100×80) ( бессварные муфтовые соединения) | 450
| Переход - 159×89 (DN 150×80) ( бессварные муфтовые соединения) | 600
| Переход - 159×108 (DN 150×100) ( бессварные муфтовые соединения) | 650
| Переход - 159×114 (DN 150×100) ( бессварные муфтовые соединения) | 650
| Переход - 165×89 (DN 150×80) ( бессварные муфтовые соединения) | 650
| Переход - 165×108 (DN 150×100) ( бессварные муфтовые соединения) | 700
| Переход - 165×114 (DN 150×100) ( бессварные муфтовые соединения) | 700
4 | Фланец накидной - 76 (DN 65) ( бессварные муфтовые соединения) | 500
| Фланец накидной - 89 (DN 80) ( бессварные муфтовые соединения) | 550
| Фланец накидной - 108 (DN 100) ( бессварные муфтовые соединения) | 600
| Фланец накидной - 114 (DN 100) ( бессварные муфтовые соединения) | 600
| Фланец накидной - 159 (DN 150) ( бессварные муфтовые соединения) | 800
| Фланец накидной - 165 (DN 150) ( бессварные муфтовые соединения) | 800
5 | Тройник переходной под муфту 76,1 х 60,3 | 365
| Тройник переходной под муфту 88,9 х 60,3 | 415
| Тройник переходной под муфту 88,9 х 76,1 | 455
| Тройник переходной под муфту 108 х 60,3 | 600
| Тройник переходной под муфту 108 х 76,1 | 750
| Тройник переходной под муфту 108 х 88,9 | 800
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

## Изделия пожарной автоматики
№ | РАЗДЕЛ 7. ИЗДЕЛИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРОГОВО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ "СТРЕСС" | 8200
2 | СИГНАЛИЗАТОР (РЕЛЕ) ПОТОКА ЖИДКОСТИ СПЖ (25-100) )-0,63/1,6(3)-УН(G½).У2-«СТРИМ» * адресное исполнение (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 6700 | new! Кратность упаковки: 8шт.
3 | МУФТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СПЖ :
| МУФТА ПРИВАРНАЯ G½ L=41 мм к трубе DN 25 | 50
| МУФТА ПРИВАРНАЯ G½ L=37 мм к трубе DN 32, DN 40 | 50
| МУФТА ПРИВАРНАЯ G½ L=31 мм к трубе DN 50, DN 65 | 50
| МУФТА ПРИВАРНАЯ G½ L=24 мм к трубе DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 | 50
4 | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СД 0,02/12(1)G1/2-В.О2- СДУ-М* ( IP33) | 600
5 | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СД 0,02/12(1)G1/2-В.О2- СДУ-М* ( IP54) | 1300
6 | МУФТА ПРИВАРНАЯ для СДУ-М с прокладкой | 300
7 | Шкаф ШУН-2D9(4)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 106000 | new! Прибор приемно-контрольный и управления пожарный
8 | Шкаф ШУН-2D12(5,5)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 108000
9 | Шкаф ШУН-2D18(7,5)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 110000
10 | Шкаф ШУН-2D25(11)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 112000
11 | Шкаф ШУН-2D32(15)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 114000
12 | Шкаф ШУН-2D40(18,5)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 116000
13 | Шкаф ШУН-2D50(22)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 118000
14 | Шкаф ШУН-2D65(30)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 120000
15 | Шкаф ШУН-2D80(37)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 122000
16 | Шкаф ШУН-2D95(45)/1D12(5,5)-Рв-IP54-O* предназначен для управления насосами рабочий, резервный, «жокей», в скобках приведено обозначение по мощности насосов (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 124000
17 | Шкаф ШУС-1-Рв-IP54-О* предназначен для дистанционного управления и отображения информации о состоянии насосной станции пожаротушения, совместно со шкафом ШУК и шкафом ШУН. (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 80500
18 | Шкаф ШУК-2-IP54-О* предназначен для управление автоматикой модульной пожарной насосной установки, количество объектов (направлений) управления – 2. (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 96700
19 | Шкаф ШУК-6-IP54-О* предназначен для управление автоматикой модульной пожарной насосной установки, количество объектов (направлений) управления – 6. (RS-485, протокол MODBUS-RTU) | 103700
20 | ШКАФ ШУДН (предназначен для управления дренажным насосом) | 20450 | Изготавливаются по принципиальным схемам Заказчика и индивидуальным проектам
21 | УСТРОЙСТВО МИКРОСИСТЕМНОЙ АВТОМАТИКИ «УМА»* | 5200 | new!
– напряжение питания 9…30 В;
– 4 дискретных выхода типа сухой контакт (2А, 30 В или 0,25А, 250 В);
– 3 дискретных выхода типа транзисторный ключ (2А, 30 В);
– 11 аналоговых входов (0,1…20 кОм);
– 3 аналоговых входа (0…20 мА, 0,1…20 кОм);
– интерфейсы RS-485, протоколы ModBus-RTU.
22 | МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ МС-1 v5 (УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ФАЗ)* Для контроля цепей постоянного и переменного тока. Три гальванически развязанных оптронных реле с «сухими» контактами, напряжение управления от 187 до 250 В, коммутируемое напряжение: постоянного тока до 400 В, переменного тока до 270 В | 560
23 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ DN32-250* для затворов"Seagull", "FAF", "TECOFI", "РАЦИОНАЛ" и аналогичных типов затворов и кранов шаровых, обеспечивает контроль положений "Закрыто", "Открыто", выход - два "сухих" контакта, коммутируемый ток до 100мА, при напряжении до 230 В
| тип V1 К50 для затворов с фланцем F05 по ISO 5211 | 2420
| тип V1 К70 для затворов с фланцем F07 по ISO 5211 | 2420
| тип V1 К102 для затворов с фланцем F10 по ISO 5211 | 2420
| тип V1 КШ40 для кранов шаровых DN 40 по ISO 5211 | 2420
| тип V2 К50 для затворов с фланцем F05 по ISO 5211 (для подключения к промышленным контроллерам) | 2420
| тип V2 К70 для затворов с фланцем F07 по ISO 5211 (для подключения к промышленным контроллерам) | 2420
| тип V2 К102 для затворов с фланцем F10 по ISO 5211 (для подключения к промышленным контроллерам) | 2420
| тип V2 КШ40 для кранов шаровых DN 40 по ISO 5211 (для подключения к промышленным контроллерам) | 2420
24 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ DN32-250 (адресное)* для затворов"Seagull", "FAF", "TECOFI", "РАЦИОНАЛ" и аналогичных типов затворов, обеспечивает контроль положений "Закрыто", "Открыто", интерфейс RS485 с протоколом обмена MODBUS-RTU; питание 9 -30 В, потребляемый ток - 20 мА, вход АЦП.
| тип V3 К50 для затворов с фланцем F05 по ISO 5211 | 3080
| тип V3 К70 для затворов с фланцем F07 по ISO 5211 | 3080
| тип V3 К102 для затворов с фланцем F10 по ISO 5211 | 3080
25 | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЕ* Для контроля положений «Открыто» - «Закрыто» затворов и кранов интерфейс RS485 с протоколом обмена MODBUS-RTU; питание 9 -30 В, потребляемый ток - 20 мА, вход АЦП. | 1870
26 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ УКУ-1* Модель 2 Контролируемая среда: электропроводная и не электропроводная жидкость; четыре диапазона по чувствительности; питание: 8-30В, 0,1А; выход: два контакта 0.1А, 220В ; гальваническая развязка входа, выхода, питания - не менее 1,5кВ; сигналы - Норма, Уровень, Авария. Материал электродов: нержавеющая сталь, обычная сталь с защитным покрытием**, алюминий** (**по требованию) . | 1600
ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП 019-1-15 "ПИКЕТ-2":
27 | БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП 019-1-15 "ПИКЕТ-2" мод.2 ( с АКБ) | 3825
28 | БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП 019-1-15 "ПИКЕТ-2" мод.2 ( с АКБ, Touch Memory) | 3860
МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ ПИКЕТ-2:
29 | МС-1 v1, МС-1 v2, МС-1 v3 (двухканальная оптронная развязка для постоянного независимого контроля цепей пиропатронов, дверей и др. технологического оборудования) | 260
30 | МС-2 v1, МС-2 v2 (двухканальная оптронная развязка для постоянного независимого контроля и запуска цепей пиропатронов) | 260
30 | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНЫЙ МР-1 реле =12 V (перекидной канал 250В, 7 А) | 200
31 | ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ПДП-1 "Пикет-2" | 1500
32 | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ АВТОНОМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСПАА-1* v2 микроконтроллерное управление, раздельные сигналы «Внимание», «Пожар», «Пуск», программная задержка пуска 30 c, ручное отключение пуска, контроль разряда батареи и целостности цепи пуска, ток контроля не более 60 мкА, пусковой ток не менее 1 А, время работы от одного комплекта батарей не менее 10 лет, возможность замены батарей (бат.отсек) | 500 | Кратность упаковки: 50 шт.
33 | МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ МС-1 v4.2 «УСПАА-1 v2» (для диодной развязки цепей УСПАА-1 v2 при организации дистанционного пуска) | 260
34 | МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ МС-1 v4.1 «УСПАА-1 v2» (для трансляции сигналов о срабатывании, коммутируемый ток до 100 мА, при на-пряжении до 220В) | 260
35 | РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ МР-1 v2 «УСПАА-1 v2» (для управления технологическим оборудованием, системой вентиляции и т.п., ком-мутируемый ток до 7А, при напряжении до 250В) | 200
36 | МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ПДП-1 v2 «УСПАА-1 v2» | 900
37 | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ АВТОНОМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСПАА-1* модель v4 Параметрический контроль защищаемого объекта, учитывающий температуру и уровни спектральных составляющих низкочастотных колебаний инфракрасного излучения. Угол обзора - 110º. Дальность обнаружения очага пожара ТП1, ТП4-ТП6 по классу А площадью 0,1 м2 - не менее 6 м. Сигналы «Пожар», «Пуск», «Контроль», ток контроля - 5 мА, пусковой ток - 1 А, время работы от комплекта батарей не менее 2 лет | 2530
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

## Прочее
№ | РАЗДЕЛ 8. ПРОЧЕЕ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | ВОДОПИТАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
| Исполнение 1 - (базовое), включает в себя корпус водопитателя, три устройства контроля уровня жидкости УКУ-1, блок питания, устройство визуального контроля уровня жидкости, предохранительный клапан, электроконтактный манометр, шкаф управления | 255200 / 304000
объем 0,5 м³ /объем 1,0 м³
| Исполнение 2 - (рекомендуемое), по согласованию с заказчиком водопитатель может быть дополнен компрессором, подкачивающим насосом. | 349910 / 398720
объем 0,5 м³ /объем 1,0 м³
2 | ЗАМОК ТРОСОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ*
| температура срабатывания (57, 68, 79, 93, 141, 182) °С (колба 5 мм) | 390
| температура срабатывания (57, 68, 79, 93, 141) °С (быстродействующая колба 3 мм) | 405
3 | РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА | 1800 | new!
4 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА | 2760 | new!
5 | КЛАПАН ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ ТРОСОВЫЙ «КПТА-25»* | 4440 | new!
6 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОДНОДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ “БАГЕ”*
| (DN 65 / 80) без фланцев КО(65,80)/1,2-УМ.О4-"БАГЕ"* | 10560 / 11880
| (DN 65 / 80) с фланцами КО(65,80)/1,2-УФ.О4-"БАГЕ"* | 11880 / 13200
| (DN 100 / 150) с фланцами КО(100,150)/1,2-УФ.О4-"БАГЕ"* | 15840 / 18480
7 | УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "РОСА"*
| коэффициент расхода 0,082, дл. рукава – 15 м, упаковка чехол / шкаф | 900/1670
| дополнительная стоимость выбора цвета полимерного покрытия шкафа | 200
Переходником G 1/2×3/4 УВП комплектуется по требованию заказчика
УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "РОСА"*
| коэффициент расхода 0,082, дл. рукава – 20 м, упаковка чехол / шкаф | 1170/1770
| дополнительная стоимость выбора цвета полимерного покрытия шкафа | 200
Переходником G 1/2×3/4 УВП комплектуется по требованию заказчика
УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "РОСА"*
| коэффициент расхода 0,091, дл. рукава – 15 м, упаковка чехол / шкаф | 900/1670
| дополнительная стоимость выбора цвета полимерного покрытия шкафа | 200
Переходником G 1/2×3/4 УВП комплектуется по требованию заказчика
УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "РОСА"*
| коэффициент расхода 0,091, дл. рукава – 20 м, упаковка чехол / шкаф | 1170/1770
| дополнительная стоимость выбора цвета полимерного покрытия шкафа | 200
Переходником G 1/2×3/4 УВП комплектуется по требованию заказчика
УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "РОСА"*
| коэффициент расхода 0,060, дл. рукава – 15м, упаковка чехол / шкаф | 700/1260
| дополнительная стоимость выбора цвета полимерного покрытия шкафа | 200
Переходником G 1/2×3/4 УВП комплектуется по требованию заказчика
УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "РОСА"*
| коэффициент расхода 0,060, дл. рукава – 20 м, упаковка чехол / шкаф | 800/1360
| дополнительная стоимость выбора цвета полимерного покрытия шкафа | 200
Переходником G 1/2×3/4 УВП комплектуется по требованию заказчика
8 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УВП "РОСА" G 1/2×3/4 | 100
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

## Комплексные решения
№ | РАЗДЕЛ 9. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ | Отпускная цена включая НДС в рублях на 01.10.2015г. | Примечание
1 | БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ «БАСТИОН» - система раннего обнаружения и ликвидации очага возгорания на объектах: медицинских учреждений (клиник, больниц, роддомов и т.п.) и гостиниц (высотой до 7-ми этажей), а также частных домов, кафе, магазинов, офисных помещений и т.п.
Состав системы "Бастион" определяется при заказе:
- исполнение (00, 01, 02, 03) модуля подачи огнетушащего вещества (МПОВ);
- специальный спринклерный ороситель (скрытый, горизонтальный, ТРВ);
- устройство принудительного пуска "Старт".
Допускается совместная работа оросителя с устройством внутриквартирного пожаротушения "Роса"
| Стандартное исполнение МПОВ 500/62-35: бак 500 л, насос погружной с блоком управления | 95000 | new!
| Исполнение 01 МПОВ 500/62 – 35.01: стандартное исполнение+сигнализатор потока жидкости "Стрим" | 100000 | new!
| Исполнение 02 МПОВ 500/62 – 35.02: исполнение 01+устройство микросистемной автоматики "УМА", преобразователь избыточного давления, устройство контроля уровня жидкости УКУ. | 115000 | new!
| Исполнение 03 МПОВ 500/62 – 55.03: исполнение 02+второй погружной насос с блоком управления | 155000 | new!
| Ороситель спринклерный скрытый специальный с расширенной зоной орошения «Бриз-С-30/К45» (57,68°) | 450 | new! Находится на сертификации (Только для работы в составе «БАСТИОН»)
Распылитель сринклерный специальный горизонтальный «Бриз-Г-20/К16» (57, 68°)
Распылитель сринклерный скрытый специальный «Бриз-С-20/К16» (57, 68°)
| Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей "Старт-3"* | 7000 | new!
| Для управления и отбражения информации о состоянии системы пожаротушения по желанию Заказчика возможна комплектация системы "Бастион" прибором приемно-контрольным (по запросу возможно изготовление в нескольких модификациях). | от 70000 | new!
2 | Для комплексного решения подачи ОТВ в АУП рекомендуем приобрести агрегатно-модульную насостную станцию (АМНС), в состав которой может входить: | Для расчета стоимости используется программный продукт "Конфигуратор насосных станций"
- Модульная пожарная насосная установка с автоматикой (МПНУ)*;
- Модуль узлов управления (МУУ);
| - Дренажный узел; | 0
- Узел подключения передвижной пожарной техники;
- Автоматика.
Стоимость АМНС зависит от конфигурации АУП: количество секций, наличие СПЖ, наличие резервуара и пр.
Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка